Примерное описание работы АВМ-Сервиса
(накорябано по памяти)
1. В главном классе Coma при подключении к модулю по определённому интерфейсу (USB/Ethernet/RS485) активизируется один из классов протоколов — Protocom/Iec104/Modbus — вызывается метод start() и экземпляр класса протокола передаётся в конструктор класса Module.
2. В статическом классе DataManager определяются методы addToInQueue (добавление данных в очередь на отправку в интерфейс), addToOutList (добавление результатов, полученных из интерфейса от модуля в список), deQueue (извлечение данных из входной очереди inQueue для отсылки в интерфейс) и для каждого типа данных методы get(Signals|File|Config|Response) (извлечение результатов из OutList, перевод в стандартные типы и возврат их в требуемом виде).
3. В классе Module для данного типа модуля создаются конкретные диалоговые окна из базового класса Udialog и конкретных диалоговых классов, определённых для каждого модуля, в конструкторе Udialog принимается переменная типа BaseInterface. В каждом диалоговом классе, производном от Udialog определён метод update, вызываемый по срабатыванию таймера Bda_Timer, определённому в Coma. В методе update возможно изменение частоты обновления путём деления счётчика на необходимое количество.
4. При срабатывании Bda_Timer и вызове update соответствующего диалога происходит запрос требуемых данных с помощью методов BaseInterface, и проверяется в выходном списке наличие необработанных данных, принятых на предыдущем запросе.
5. В случае наличия данные извлекаются соответствующим методом get… из DataManager и возвращаются в диалог для отображения.
6. В фоновом режиме работает метод Run соответствующего потока, создаваемого в соответствующем BaseInterface. При наличии данных во входной очереди команд команда вместе с сопутствующими параметрами извлекается из очереди методом deQueue класса DataManager, сериализуется и отправляется в модуль.
7. При получении из модуля данных они десериализуются и отправляются в выходной список с помощью addSignalToOutList класса DataManager.
Protocol : BaseInterface
start(settings &);
GetFloats(pars)
{
addToInQueue(CommandStruct);
}
getDiscreets();
getAlarms();
ProtocolThread
Run()
{
CommandStruct cst;
deQueue(cst);
this->startCommand(cst);
}
OnReceive()
{
SignalStruct sig;
this->Parse(sig);
addSignalToOutList(sig);
}
Coma
Module *m_Module
new ...checkDialog(BaseInterface iface);
new ...confDialog(BaseInterface iface);
new InfoDialog(BaseInterface iface);
new ...startupDialog(BaseInterface iface);
foreach (*Dialog)
{
connect (Bda_timer, this->update());
}
Udialog ...checkDialog(iface)
BaseInterface *m_iface;
update()
{
m_iface→getFloats();
m_iface→getDiscreets();
m_iface→getAlarms();
this->updateFloats();
this->updateDiscreets();
this->updateAlarms();
}
updateFloats()
{
SignalStruct sig;
getSignals(sig);
this->updateFloatsVisible();
}
DataTypes.h
SignalStruct;
SignalTypeEnum;
CommandStruct;
CommandEnum;
DataManager
addToInQueue(CommandStruct);
deQueue(CommandStruct &);
addSignalToOutList(SignalStruct &);
getSignals(...);
getFile(…);
getConfig(...);
getResponse(...);
Bda_timer